## Sheet1
省份名称 | 市名称 | 区县名 | 采样类型 | 供水单位编号 | 供水单位名称 | 供水单位详细地点 | 供水方式 | 深度处理（臭氧活性炭、膜工艺等） | 特殊处理（除氟、除砷、除铁、除锰等） | 检测类型 | 水源类型 | 水样类型 | 消毒方式 | 消毒设备使用情况 | 供水覆盖人口 | 监测类型 | 设计供水能力 | 实际供水能力 | 取样日期 | 测定日期 | 监测点所在乡镇 | 监测点所在村 | 采样乡镇（详细地址） | 采样乡镇行政区划代码 | 监测项目 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/101mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/102mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | pH | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）
辽宁省 | 锦州市 | 古塔区 | 城市水 | 210781002c | 锦州市大穆水厂 | 凌海市松山乡大穆村 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 无 | 无 | 常规指标和氨氮 | 深井 | 末梢水 | 液氯 | 按要求使用 | 480000 | 6 | 200000 | 160000 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 不详乡镇 | 松山乡 | 站前街道，城北阳光 | 21070203 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0005 | 0.002 | 4.1 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 7.38 | 0.05 | 0.025 | 163 | 437.8 | 0.66
辽宁省 | 锦州市 | 古塔区 | 城市水 | 210781002c | 锦州市大穆水厂 | 凌海市松山乡大穆村 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 无 | 无 | 常规指标和氨氮 | 深井 | 末梢水 | 液氯 | 按要求使用 | 480000 | 6 | 200000 | 160000 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 不详乡镇 | 松山乡 | 士英街道，市疾控中心 | 21070209 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0005 | 0.002 | 4 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 7.42 | 0.05 | 0.025 | 159 | 434.8 | 0.63
辽宁省 | 锦州市 | 古塔区 | 城市水 | 210781002c | 锦州市大穆水厂 | 凌海市松山乡大穆村 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 无 | 无 | 常规指标和氨氮 | 深井 | 末梢水 | 液氯 | 按要求使用 | 480000 | 6 | 200000 | 160000 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 不详乡镇 | 松山乡 | 北街街道，阜康 | 21070205 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0005 | 0.002 | 4.5 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 7.39 | 0.05 | 0.025 | 163 | 441.9 | 0.67
辽宁省 | 锦州市 | 凌河区 | 城市水 | 210781002c | 锦州市大穆水厂 | 凌海市松山乡大穆村 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 无 | 无 | 常规指标和氨氮 | 深井 | 末梢水 | 液氯 | 按要求使用 | 480000 | 6 | 200000 | 160000 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 不详乡镇 | 松山乡 | 凌安街道，锦州市自来水公司 | 21070301 | - | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0005 | 0.002 | 3.9 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 7.4 | 0.05 | 0.025 | 161 | 442.9 | 0.86
辽宁省 | 锦州市 | 凌河区 | 城市水 | 210781002c | 锦州市大穆水厂 | 凌海市松山乡大穆村 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 无 | 无 | 常规指标和氨氮 | 深井 | 末梢水 | 液氯 | 按要求使用 | 480000 | 6 | 200000 | 160000 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 不详乡镇 | 松山乡 | 龙江街道，瑞士家园 | 21070302 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0005 | 0.002 | 4.1 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 7.4 | 0.05 | 0.025 | 161 | 436.8 | 0.51
辽宁省 | 锦州市 | 太和区 | 城市水 | 210781002c | 锦州市大穆水厂 | 凌海市松山乡大穆村 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 无 | 无 | 常规指标和氨氮 | 深井 | 末梢水 | 液氯 | 按要求使用 | 480000 | 6 | 200000 | 160000 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 不详乡镇 | 松山乡 | 松山街道，曼哈顿 | 21071115 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0005 | 0.002 | 3.9 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 7.22 | 0.05 | 0.025 | 160 | 438.8 | 0.85
辽宁省 | 锦州市 | 太和区 | 城市水 | 210781002c | 锦州市大穆水厂 | 凌海市松山乡大穆村 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 无 | 无 | 常规指标和氨氮 | 深井 | 末梢水 | 液氯 | 按要求使用 | 480000 | 6 | 200000 | 160000 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 不详乡镇 | 松山乡 | 松山街道，富锦佳园 | 21071115 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0005 | 0.002 | 4.4 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 7.3 | 0.05 | 0.025 | 161 | 438.8 | 0.61